## Slide 1: ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
www.ukzuz.cz
Uzavírání rozborových karet
a hodnocení pověřených laboratoří
Bc. Kristýna Rouhová

## Slide 2: Postup při uzavírání karet

## Slide 3: Postup při uzavírání karet
Klíčové dokumenty:
Metodika zkoušení osiva a sadby
  Toleranční tabulky:
    Tabulka 5.1. Maximální povolený rozsah mezi čtyřmi opakováními po 100 semenech v jedné zkoušce klíčivosti
    Stanovuje maximální povolený rozdíl (mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou) v procentu klíčivosti mezi jednotlivými opakováními, tj. mezi opakováními 4x100 semen
    Poznámka:
    Při opakování po 50 nebo 25 semenech se spojením dvou nebo čtyř opakování vytvoří jedno po 100 semenech
www.ukzuz.cz

## Slide 4: Postup při uzavírání karet
Obrázky karet 4x100 (tolerance, netolerance)

## Slide 5: Postup při uzavírání karet
Tabulka 5.1.

## Slide 6: Postup při uzavírání karet
Klíčové dokumenty:
Vyhláška č. 129/2012 Sb., podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, v platném znění
  Stanovuje hraniční hodnoty kvalitativních znaků osiva pro splnění požadavků uvedení osiva pěstovaných plodin do oběhu
  Kontrolované vlastnosti osiva:
    Vlhkost
    Klíčivost
    Čistota
    Jiné rostlinné druhy (JRD)
Propad pod sítem
Zdravotní stav
Výskyt živého škůdce
…

## Slide 7: Specifika Jednotlivých skupin plodin
Obiloviny
Trávy
Luskoviny
Jeteloviny
Olejniny

## Slide 8: Obiloviny
Námel, sklerocia a jejich zlomky
  Pouze v základním vzorku - součást neškodných nečistot (%), ale zároveň je nutné celkový počet kusů zapsat do celkové navážky laboratorního vzorku (JRD)
  Př. 1:
  Neškodné nečistoty:
  námel a jeho zlomky 0,2 %, zlomky semen, prach
  Semena jiných rostlinných druhů:
  v 1000 g: normované jiné rostlinné druhy 0 ks, námel a jeho zlomky 1 ks, sklerocia a jejich zlomky 0 ks

## Slide 9: Obiloviny
Námel, sklerocia a jejich zlomky
  Pouze v dodatkovém vzorku – součást celkové navážky laboratorního vzorku (ks)
  Př. 2: v 1000 g: normované jiné rostlinné druhy 0 ks, námel a jeho zlomky 1 ks, sklerocia a jejich zlomky 0 ks
  V základním i dodatkovém vzorku:
  Výskyt v základním vzorku je součástí neškodných nečistot (viz Př. 1), zároveň se celkový počet zapíše do kolonky „Semena jiných rostlinných druhů“ (viz Př. 2)
Pozor: námel, sklerocia a jejich zlomky je nutné zapsat, i když ve vzorku nebyly detekovány

## Slide 10: Trávy
pýr a psárka polní:
Př.: pýr 0,0 %, psárka polní 0,0 %, v 60 g: normované jiné rostlinné druhy 0 ks
Elymus sp. 0,0 %, Alopecurus myosuroides 0,0 %, in 60 g: standardized other plant species 0

## Slide 11: Trávy
Profukování (srha laločnatá, lipnice obecná, lipnice luční):
  Zapsat do „Dalšího stanovení“: profukováno

## Slide 12: Luskoviny
Výskyt pelušky v hrachu polním a hrachu polního v pelušce se zapisuje do kolonky,, Další stanovení“:
v 1002 g: hrách polní – jiná odrůda 1 ks

## Slide 13: jeteloviny
Nezapomínat na přednosti v zaokrouhlování při počítání klíčenců:
normovaná > vadná > tvrdá > svěží > mrtvá
a maximální podíl tvrdých semen dle vyhlášky

## Slide 14: Olejniny
Hořčice - sklerocia a jejich zlomky
  Pouze v základním vzorku - součást neškodných nečistot (%), ale zároveň je nutné celkový počet kusů zapsat do celkové navážky laboratorního vzorku (JRD)
  Př. 1:
  Neškodné nečistoty:
  sklerocia a jejich zlomky 1,1 %, zlomky semen, prach
  Semena jiných rostlinných druhů:
  v 200 g: normované jiné rostlinné druhy 0 ks, sklerocia a jejich zlomky 3 ks

## Slide 15: Olejniny
Hořčice - sklerocia a jejich zlomky
  Pouze v dodatkovém vzorku – součást celkové navážky laboratorního vzorku (ks)
  Př. 2:
  Semena jiných rostlinných druhů:
  v 200 g: normované jiné rostlinné druhy 0 ks, sklerocia a jejich zlomky 3 ks
Pozor: sklerocia a jejich zlomky je nutné zapsat, i když ve vzorku nebyly detekovány
  V základním i dodatkovém vzorku:
  Výskyt v základním vzorku je součástí neškodných nečistot (viz Př. 1), zároveň se celkový počet zapíše do kolonky „Semena jiných rostlinných druhů“ (viz Př. 2)

## Slide 16: Svěží semena
Dle vyhlášky č. 129/2012 Sb. se u některých plodin tvrdá nebo svěží semena připočítávají ke klíčivým:
  Trávy
  Luskoviny
  Jeteloviny
  Krmné plodiny

## Slide 17: Hodnocení pověřených laboratoří

## Slide 18: Přehled plnění NK pro rok 2022

## Slide 20: tabulka tolerance pro čistotu
Tabulka 3.3

## Slide 21: tabulka tolerance pro JRD
Tabulka 4.1

## Slide 22: Tabulka tolerance pro klíčivost
Tabulka 5.5

## Slide 23: Tabulka pro hodnocení pověřených laboratoří

## Slide 24: Děkuji za pozornost